INFORMACJE OGÓLNE

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie nosi widocznych oznak uszkodzenia. W razie uszkodzenia nie używaj urządzenia i wezwij serwis.

- Okap nad kuchenny, który służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz (praca jako wyciąg) należy podłączyć do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w eksploatacji).

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się okapem.

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Okap nad kuchenny jest wyposażony w wentylator trzystopniowy i oświetlenie miejsca pracy.

- Pod okapem nad kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia. Podczas zdejmowania naczyń znad palnika, należy ustawić minimalny płomień.

- Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.

- Filtr tłuszczowy do okapu nad kuchennego należy czyścić, raz na 2 miesiące. Filtr zbyt mocno nasycony tłuszczem jest łatwopalny.

- Okap nie powinien służyć, jako płaszczyzna podparcia dla osób znajdujących się w kuchni.

- Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojętnych środków myjących. Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy powinien być czyszczony, co miesiąc, poprzez mycie ręczne przy użyciu łagodnego detergentu lub mydła w płynie lub w zmywarce do naczyń (do 60°C). Po kilku myciach w zmywarce, kolor filtra aluminiowego może ulec zmianie. Zmiana koloru nie oznacza nieprawidłowości oraz konieczności jego wymiany.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Nie należy używać okapu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.

- Podczas czyszczenia okapu nie należy: - używać obficie namoczonych szmatek lub gąbek ani strumienia wody. - stosować rozpuszczalników ani alkoholu, ponieważ mogą one zmatowić lakierowane (lub nierdzewne) powierzchnie. - stosować substancji żrących, zwłaszcza do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. - używać twardej, szorstkiej szmatki.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

- Każdy wypadek lub awarie należy niezwłocznie zgłosić do pracownika administracji ZDS, a miejsce zdarzenia pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

- W razie zagrożenia pożarowego należy natychmiast powiadomić pracownika administracji ZDS.

- W razie wystąpienia pożaru należy podjąć próbę ugaszenia go w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, a jeżeli jest to niemożliwe – postępować dalej zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.

UWAGI OGÓLNE

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza instrukcją należy każdorazowo zwrócić się do pracownika administracji ZDS.

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie pozostałe regulaminy obowiązujące na terenie UJCM.

- Osoby niestosujące się do zasad określonych w niniejszej instrukcji mogą być wyproszone przez pracownika administracji ZDS.

| Opracował: |  | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- |